Ćwiczenie 2

Oznaczanie zawartości d-panthenolu w produktach kosmetycznych metodą spektrofotometrii w zakresie widzialnym (VIS)

Cel ćwiczenia: Oznaczenie zawartości d-panthenolu w kremie do rąk  metodą

spektrofotometryczną VIS

Witamina B5 (kwas pantotenowy) jest naturalnym składnikiem występującym
w skórze i włosach, niezbędnym do ich prawidłowego formowania się. Jej niedobór powoduje szorstkość i łuszczenie skóry, a włosy tracą połysk i szybciej siwieją. Ponieważ czysty kwas pantotenowy jest nietrwały w roztworach wodnych, w kosmetyce stosuje się jego stabilną pochodną  (prowitaminę B5), która wykazuje taką samą aktywność biologiczną.

D-panthenol (prowitamina B5) jest pochodną -alaniny związanej amidowo
z kwasem -dihydroksy--dimetylomasłowym (rys.1). Ze względu na swoje właściwości, stosowany jest niemal we wszystkich preparatach pielęgnacyjnych i kosmetycznych. Duża polarność cząsteczki i obecność grupy amidowej powoduje, że d-panthenol łatwo przenika w głąb skóry, włosów i paznokci, gdzie ulega przekształceniu w kwas pantotenowy. Intensywnie nawilża, zmiękcza i wygładza naskórek. Skutecznie łagodzi podrażnienia, działa kojąco na wrażliwą skórę oraz błony śluzowe. Ponadto wygładza powierzchnię włosów, przywraca im połysk i ułatwia rozczesywanie.

Rys. 1. Struktura chemiczna d-panthenolu

D-panthenol jest składnikiem niemal każdej grupy kosmetyków, stosowanych na różne okolice ciała, zarówno dla kobiet i mężczyzn oraz dla każdej grupy wiekowej. Są wśród nich m.in.: kremy do twarzy, kremy do rąk, płyny do kąpieli, balsamy do ciała, kremy przeciwsłoneczne, mydła, szampony, odżywki do włosów i paznokci.

Podstawą oznaczenia jest reakcja tworzenia barwnego (niebieskiego) kompleksu jonów Cu2+ z -alanolem,  produktem hydrolizy d-panthenolu (Rys. 2).

Rys. 2. Reakcja powstawania barwnego kompleksu Cu2+ z -alanolem

UWAGA! Roztworów zawierających metanol nie

wylewać do zlewu

Sprzęt

- Spektrofotometr (SPECTRONIC 200)

- Kuwety

- Kolby Erlenmeyera o pojemności 50 mL ze szlifem i bez szlifu

- Pipety szklane

- Cylinder miarowy, tryskawka

- Lejek, moździerz, tłuczek, sączki

Odczynniki

- Roztwór siarczanu(VI) miedzi(II) o stężeniu 5%

- Roztwór wzorcowy d-panthenolu o stężeniu 0,25%

- Roztwór wodorotlenku sodu o stężeniu 1 mol/L

- Metanol

- Krem do rąk

Przygotowanie  roztworów

- Przygotowanie roztworu ślepej próby. Do kolby Erlenmeyera (50 mL) ze szlifem 
odmierzyć 10 mL metanolu, dodać 2 mL roztworu siarczanu(VI) miedzi(II)
o stężeniu 5%, oraz 13 mL roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 1 mol/L. Kolbę umieścić w wytrząsarce i wytrząsać przez 30 minut. Po tym czasie roztwór przesączyć przez sączek karbowany.

- Przygotowanie roztworów wzorcowych d-panthenolu. Do 4 kolb Erlenmeyera ze szlifem o pojemności 50 mL odmierzyć kolejno 1, 2, 4 i 6  mL roztworu wzorcowego  d-panthenolu o stężeniu 0,25% i dodać metanolu do objętości 10 mL. Do każdej kolby dodać po 2 mL roztworu siarczanu(VI) miedzi(II) o stężeniu 5%, oraz po 13 mL roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 1 mol/L (dokładne ilości roztworów podano w tabeli. Kolby umieścić w wytrząsarce i wytrząsać przez 30 minut. Po tym czasie roztwory przesączyć przez sączek karbowany. W ten sposób otrzymuje się wzorce       d-panthenolu o stężeniach wynoszących kolejno  0,01; 0,02; 0,04 i 0,06%.

| L.p. | d-panthenol [mL] | Metanol [mL] | CuSO4 [mL] | NaOH [mL] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 9 | 2 | 13 |
| 2 | 2 | 8 | 2 | 13 |
| 3 | 4 | 6 | 2 | 13 |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 13 |

3.  Przygotowanie roztworu próby badanej (zadanie): Do kolby Erlenmeyera ze szlifem o pojemności 50 mL odmierzyć 5 mL próby badanej, dodać 5 mL metanolu, dodać 2 mL roztworu siarczanu(VI) miedzi(II) o stężeniu 5% oraz 13 mL roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 1 mol/L. Kolbę umieścić w wytrząsarce i wytrząsać przez 30 minut. Po tym czasie roztwór przesączyć przez sączek karbowany.

4. Przygotowanie roztworu próbki kremu do rąk. Bezpośrednio do kolby Erlenmeyera ze

szlifem o pojemności 50 mL odważyć ok. 0,5 g próbki (krem do rąk), dodać 10 mL metanolu, umieścić w wytrząsarce i wytrząsać 30 minut. Następnie dodać 2 mL roztworu siarczanu(VI) miedzi(II) o stężeniu 5% oraz 13 mL roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 1 mol/L. Kolbę umieścić w wytrząsarce i wytrząsać przez 30 minut. Po tym czasie roztwór przesączyć przez sączek karbowany.

Wyznaczanie analitycznej długości fali

Zarejestrować widmo absorpcyjne roztworu wzorcowego d-panthenolu o stężeniu 0,04% w zakresie długości fali od 400 do 800 nm, wobec próby ślepej. Wyznaczyć analityczną długość fali i zapisać w zeszycie.

Pomiar absorbancji roztworów wzorcowych i próbki

Zmierzyć absorbancję przy analitycznej długości fali roztworów wzorcowych d-panthenolu (różne stężenia d-panthenolu), próbki badanej (zadanie) i próbki kremu do rąk wobec próby ślepej. Wartości absorbancji wpisać do zeszytu.

| L.p. | Stężenie d-panthenolu (%) | Absorbancja |
| --- | --- | --- |
| 1. | 0,01 |  |
| 2. | 0,02 |  |
| 3. | 0,04 |  |
| 4. | 0,06 |  |
| 6. | Próba badana (zadanie) |  |
| 7. | Próbka kremu do rąk |  |

Opracowanie wyników

- Sporządzić wykres kalibracyjny tj. zależności absorbancji od stężenia d-panthenolu. Na wykresie umieścić legendę (model aparatu, nazwę oznaczanej substancji, długość drogi optycznej, analityczną długość fali).

- Z wykresu kalibracyjnego odczytać stężenie d-panthenolu w próbce badanej (zadanie)

- Z wykresu kalibracyjnego odczytać stężenie d-panthenolu w próbce kremu do rąk.

- Dla próbki badanej (zadanie) obliczyć błędy:

- Błąd bezwzględny (Δx) – bezwzględna wartość różnicy między wartością

rzeczywistą  (x) a wartością otrzymanego wyniku - zadanie (xi).

Δx=|x-xi|

- Błąd względny (Δxwzgl.) – wyraża stosunek wielkości błędu bezwzględnego (Δx) do

mierzonej wartości rzeczywistej (x).

Błąd względny jest wartością niemianowaną. Wyrażony w procentach ułatwia porównywanie wielkości błędów pomiędzy sobą.

- Obliczyć współczynnik kalibracji F dla każdego roztworu wzorcowego d-panthenolu wg wzoru:

gdzie:     Cwz - stężenie d-panthenolu w roztworze wzorca

Awz - absorbancja roztworu wzorca

- Obliczyć średnią wartość  współczynnika kalibracji.

- Korzystając z wartości  współczynnika kalibracji obliczyć stężenie d-panthenolu w próbce badanej (zadanie) oraz w próbce kremu do rąk.

- Dla próbki badanej (zadanie) obliczyć błąd bezwzględny i błąd względny

- Obliczyć stężenie d-panthenolu w roztworze próbki kremu do rąk wg wzoru:

gdzie:

Cx - stężenie d-panthenolu roztworze próbki kremu do rąk

Ax - absorbancja roztworu próbki kremu do rąk

- wartość średnia współczynnika kalibracji

- Obliczyć procentową zawartość d-panthenolu w 1 g preparatu kosmetycznego

(krem do rąk) wg wzoru:

gdzie:

x  [%/g] - procentowa zawartość d-panthenolu w preparacie kosmetycznym

Cx [%] - stężenie d-panthenolu roztworze próbki kremu do rąk wyliczone ze

współczynnika kalibracji

mp [g] - odważona masa próbki