NEFELOMETRIA

Temat: Punkt izoelektryczny białek

Cel ćwiczenia - wyznaczenie punktu  izoelektrycznego kazeiny

Podstawą oznaczeń nefelometrycznych i turbidymetrycznych jest fizyczna niejednorodność próbki przejawiająca się występowaniem opalescencji lub zmętnienia. Za pomocą tych metod oznacza się stężenie substancji tworzących roztwory koloidowe o średnicy cząsteczek rzędu 1-100 nm i zawiesin, których wymiary cząstek przekraczają 100 nm.

Podstawą nefelometrii jest pomiar natężenia światła rozproszonego.

Ćwiczenie 1. Wyznaczanie punktu izoelektrycznego

kazeiny metodą nefelometryczną

Aparatura

Mętnościomierz 2100 AN

Odczynniki

- kwas octowy – 0,01 mol/l

- kwas octowy – 0,1 mol/l

- kwas octowy – 1 mol/l

- 0,2% kazeina w 0,1 mol/l octanie sodu

Wykonanie

- Do 9 ponumerowanych zlewek dodać kolejno wody destylowanej w objętości: 25,2;  23,25;  26,25;  25,5;  24;  21;  15;  3;  22,2 ml

- Do probówki nr 1 dodać 1,8 ml, a do probówki nr 2 dodać 3,75 ml kwasu octowego o stężeniu 0,01 mol/l

- Do probówek nr 3, 4, 5, 6, 7, 8 dodać kolejno w objętości: 0,75;  1,5;  3;  6;  12;  24 ml kwasu octowego o stężeniu 0,1 mol/l

- Do probówki nr 9 dodać 4,8 ml kwasu octowego o stężeniu 1 mol/l

- Do wszystkich probówek dodać 3 ml 0,2% kazeiny w 0,1 mol/l octanie sodu. Roztwory wymieszać i po 5 minutach odczytać natężenie światła rozproszonego.

- Ilości wody destylowanej, kwasu octowego, kazeiny oraz wartości pH w poszczególnych probówkach podano w tabeli.

| Nr | Woda destylowana | Kwas octowy, mol/l | kazeina | pH | Natężenie światła rozproszonego NEP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,01 | 0,1 | 1 |  |  |  |
| 1 | 25,2 | 1,8 |  |  | 3 | 5,9 |  |
| 2 | 23,25 | 3,75 |  |  | 3 | 5,6 |  |
| 3 | 26,25 |  | 0,75 |  | 3 | 5,3 |  |
| 4 | 25,5 |  | 1,5 |  | 3 | 5,0 |  |
| 5 | 24 |  | 3 |  | 3 | 4,7 |  |
| 6 | 21 |  | 6 |  | 3 | 4,4 |  |
| 7 | 15 |  | 12 |  | 3 | 4,1 |  |
| 8 | 3 |  | 24 |  | 3 | 3,8 |  |
| 9 | 22,2 |  |  | 4,8 | 3 | 3,5 |  |

Opracowanie wyników

- Sporządzić wykres zależności natężenia światła rozproszonego (NEP) od pH.

- Z wykresu odczytać wartość pH odpowiadająca punktowi izoelektrycznemu kazeiny