Imię i nazwisko…………………………



Liczba punktów
Nr indeksu: ……………

Nr grupy: ……………..

Nr podgrupy: ……………..

SPEKTROFOTOMETRIA UV/VIS
Opracowanie wyników

Ćwiczenie 1 –  widmo roztworu białka zawierającego i niezawierającego aminokwasy aromatyczne

1. Wykreślić widmo białka zawierającego aminokwasy aromatyczne (albumina) wobec próby ślepej (0,15 mol/l NaCl). Wykreślić widmo białka niezawierającego aminokwasy aromatyczne (protamina) wobec próby ślepej (0,15 mol/l NaCl). Wyciągnąć wnioski

Ćwiczenie 2 - stężenie białka zawierającego i niezawierającego  aminokwasy aromatyczne, wyznaczanie współczynników absorpcji

A. W oparciu o pomiar absorbancji przy 280 (białka zawierające

    aminokwasy aromatyczne)
1. Odczytać absorbancję roztworu albuminy (zadanie) przy 280 nm 

2. Obliczyć stężenie białka korzystając ze wzoru Kalckara 

B. W oparciu o pomiar absorbancji przy 220 nm (białka nie

    zawierające aminokwasów aromatycznych)

1. Odczytać absorbancję wzorcowych roztworów protaminy przy 220 nm wobec próby kontrolnej zawierającej 0,15 mol/l roztwór NaCl oraz zadania. Wyniki zestawić w tabeli 
	L.p.
	Stężenie

protaminy, mg/ml
	Absorbancja, 220 nm 

	1.
	0,1
	

	2.
	0,2
	

	3.
	0,4
	

	4.
	0,6
	

	5.
	0,8
	

	6.
	1,0


	

	7.
	zadanie 
	


2. Sporządzić wykres kalibracyjny roztworu protaminy. Zamieścić legendę. TU WKLEIĆ WYKRES
3. Obliczyć współczynniki kalibracji. Wyliczyć średnią wartość współczynnika kalibracji.

4. Wyliczyć procentowe współczynniki absorpcji dla poszczególnych roztworów protaminy. Wyliczyć średnią wartość procentowego współczynnika absorpcji.

5. Z wykresu kalibracyjnego odczytać stężenie białka w próbie badanej. Obliczyć stężenie białka w próbie badanej z wyliczonego współczynnika kalibracji i z procentowego współczynnika absorpcji.

6. Obliczyć błąd bezwzględny i błąd względny pomiaru z współczynnika kalibracji, procentowego współczynnika absorpcji i wykresu kalibracyjnego.


Ćwiczenie 3 - oznaczanie żelaza w postaci Fe3+ w osoczu metodą miareczkowania spektrofotometrycznego

1. Długość fali, przy której występuje maksimum absorpcji kompleksu Fe-SCN – …………………

2. TU WKLEIĆ krzywą miareczkowania spektrofotometrycznego.
3. Wyznaczyć graficznie punkt końcowy miareczkowania.

4. Obliczyć zawartość żelaza w próbce osocza otrzymanej do analizy.
5. Wyliczyć błąd względny i błąd bezwzględny.
 PAGE 
1

