Imię i nazwisko…………………………				Liczba punktów

Nr indeksu: ……………

Nr grupy: ……………..

Nr podgrupy: ……………..

PEHAMETRIA  I   POTENCJOMETRIA  (cz. I)

Opracowanie wyników

Ćwiczenie 1 – charakterystyka elektrody pomiarowej

- Odczytane wartości pH buforów i odpowiadające im wielkości SEM w mV zestawić w tabeli.

| pH | SEM (mV) |
| --- | --- |

- Sporządzić wykres zależności SEM od pH. Ustalić zakres liniowej zależności SEM od pH. TU WKLEIĆ WYKRES

- Wyznaczyć nachylenie charakterystyki elektrody (dSEM/dpH):

- dSEM = |SEM1 -  SEM2| (………………….

- dpH = |pH1  – pH2 | (…………………..

- nachylenie charakterystyki (……………….

- Wyznaczyć punkt izoelektryczny elektrody ( ………………….

Ćwiczenie 2 – miareczkowanie potencjometryczne

Miareczkowanie roztworu NH4OH za pomocą HCl

- Obliczyć stężenie molowe badanego roztworu:

- Obliczyć błąd względny i  błąd bezwzględny pomiaru.

TU WKLEIĆ wykres miareczkowania.

Ćwiczenie 3 – miareczkowanie potencjometryczne

Miareczkowanie roztworu HCl za pomocą NaOH – metoda graficzna i pierwszej pochodnej

| V [ml] | dV | SEM [mV] | dSEM | dSEM/dV [mV/ml] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Metoda graficzna

- Punkt końcowy miareczkowania ………….. ml – metoda graficzna

- Obliczyć stężenie molowe HCl

- Obliczyć błąd względny i  błąd bezwzględny pomiaru

- TU WKLEIĆ wykres miareczkowania.

Metoda pierwszej pochodnej

- Punkt końcowy miareczkowania ………….. ml – metoda pierwszej pochodnej

- Obliczyć stężenie molowe HCl

- Obliczyć błąd względny i  błąd bezwzględny pomiaru

- TU WKLEIĆ wykres miareczkowania.