TURBIDYMETRIA  

Temat: Oznaczanie stężenia albuminy metodą turbidymetryczną, stosunki molowe reagentów, trwałość kompleksów 
Cel ćwiczenia - określenie stężenia białka metodą turbidymetryczną; wyznaczenie 
                          stosunków molowych reagentów metodą Joba; określenie trwałości 
                          kompleksu metodą Schaeppi-Treadwella; 


Podstawą oznaczeń nefelometrycznych i turbidymetrycznych jest fizyczna niejednorodność próbki przejawiająca się występowaniem opalescencji lub zmętnienia. Za pomocą tych metod oznacza się stężenie substancji tworzących roztwory koloidowe o średnicy cząsteczek rzędu 1-100 nm i zawiesin, których wymiary cząstek przekraczają 100 nm. 

Podstawą turbidymetrii jest pomiar natężenia zmętnienia  (turbidancji Tb). 
       [image: image1.png]Turbidymetria

Zrodlo $wiatla

Detektor



               

Kompleksy nierozpuszczalne wykazują selektywną turbidancję w zakresie widzialnym. Właściwość ta umożliwia wyznaczanie ich składu przy wykorzystaniu m.in. metody zmian ciągłych.


W metodzie zmian ciągłych Joba mierzy się turbidancję serii roztworów o zmiennych stężeniach molowych obu składników, lecz o jednakowym stężeniu sumarycznym i jednakowej objętości.

      Tb

                                                 L

 Tb*

                                             M

 M*                                                                         



                0,0       0,2          0,4      0,6        0,8      1,0    stężenie I roztworu
           1,0        0,8          0,6      0,4        0,2      0,0     stężenie II roztworu

Wykorzystując krzywe Joba można obliczyć stałe trwałości kompleksów metodą Schaeppi-Treadwella. 
· Stałe te wyznacza się z jednego punktu krzywej. 
· Punkt L wyznaczono przez ekstrapolację obu dolnych odcinków krzywej do punktu przecięcia. 
· Odpowiada on wyznaczonej graficznie turbidancji Tb*, podczas gdy M* odpowiada maksymalnej turbidancji kompleksu wyznaczonej eksperymentalnie. 
· Stałe trwałości wyznacza się ze wzorów:

                               c x  (2                           Tb* - M*

                      K =                              ( =

                                 1 - (                                Tb*
gdzie: c – teoretyczne stężenie kompleksu odpowiadające punktowi M

          Tb* - turbidancja wyznaczona graficznie

          M* – turbidancja wyznaczona eksperymentalnie


Im stała trwałości posiada mniejszą wartość liczbową, tym kompleks jest mniej trwały.

Ćwiczenie 1. Oznaczanie albuminy metodą 

                      turbidymetryczną


Białka wytrąca się z roztworu mieszaniną kwasu sulfosalicylowego i siarczanu (VI) sodu.  Związki towarzyszące białkom nie mają wpływu na wynik pomiaru.
Aparatura
Spektrofotometr VIS SP-830 PLUS
Odczynniki

· Odczynnik strącający (5% kwas sulfosalicylowy w 7% bezwodnym siarczanie (VI) sodu)

· 0,15 mol/l roztwór NaCl

· Podstawowy roztwór albuminy – 5 mg/ml w 0,15 mol/l roztworze NaCl

Oznaczanie stężenia albuminy w oparciu o wykres kalibracyjny i współczynnik kalibracji

· Sporządzić roztwory wzorcowe albuminy:

· Do 6 ponumerowanych probówek odmierzyć: 0,1; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 i 1 ml roztworu podstawowego i uzupełnić do 1 ml 0,15 mol/l roztworem NaCl. Otrzymuje się roztwory wzorcowe albuminy o stężeniu 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0  i 5,0 mg/ml.

· Do nowych (6 probówek) odpipetować po 0,5 ml wzorcowych roztworów albuminy,  do 7 probówki 0,5 ml roztworu badanego (zadanie).
· Do 8 probówki odmierzyć 0,5 ml 0,15 mol/l roztworu NaCl (próba kontrolna) 

· Do wszystkich (8 probówek) dodać po 3,5 ml odczynnika strącającego. Próby dokładnie wymieszać.

· Po 5 minutach odczytać absorbancję/turbidancję przy długości fali 450 nm wobec próby kontrolnej, za każdym razem mieszając próbę.

· Wyniki zestawić w tabeli [stężenie – turbidancja] i sporządzić wykres zależności turbidancji od stężenia.                                                         
· Zamieścić legendę wykresu kalibracyjnego.

· Obliczyć współczynnik kalibracji dla poszczególnych roztworów albuminy korzystając ze wzoru:

F = c/Tb
· Obliczyć średnią wartość współczynnika kalibracji.

· Z wykresu kalibracyjnego odczytać stężenie próby badanej (zadanie) i stężenie roztworu albuminy 

· Obliczyć również stężenie albuminy w próbie badanej korzystając ze współczynnika kalibracji.

c = Tb x F
· Obliczyć błąd bezwzględny i błąd względny pomiaru próby badanej 
Błąd bezwzględny ((x) - bezwzględna wartość różnicy między wartością rzeczywistą  (x) a wartością otrzymanego wyniku (xi).
                                     (x = (x – xi (
Błąd względny ((x wzgl.), wyraża stosunek wielkości błędu bezwzględnego ((x) do mierzonej wartości prawdziwej (x).
                         (x
       (x wzgl =                 x 100%     

                          x
Błąd względny jest wartością niemianowaną. Wyrażony w procentach ułatwia porównanie wielkości błędów pomiędzy sobą. 

Ćwiczenie 2. Wyznaczenie stosunków molowych 

                     reagentów metodą  zmian ciągłych Joba
Aparatura
Spektrofotometr VIS SP-830 PLUS
Odczynniki 

·  0,1 mmol/l roztwór heparyny 

·  0,1 mmol/l roztwór protaminy

·  H20 destylowana

Przygotowanie roztworów:

· heparyny
	Nr probówki
	Heparyna, ml
	H20 dest, ml
	Stężenie heparyny, mmol/l

	1
	0
	1,0
	0,0

	2
	0,1
	0,9
	0,01

	3
	0,2
	0,8
	0,02

	4
	0,3
	0,7
	0,03

	5
	0,4
	0,6
	0,04

	6
	0,5
	0,5
	0,05

	7
	0,6
	0,4
	0,06

	8
	0,7
	0,3
	0,07

	9
	0,8
	0,2
	0,08

	10
	0,9
	0,1
	0,09

	11
	1,0
	0
	0,1


· protaminy
	Nr probówki
	H20 dest, ml
	Protamina, ml
	Stężenie protaminy, mmol/l

	1
	0
	1,0
	0,1

	2
	0,1
	0,9
	0,09

	3
	0,2
	0,8
	0,08

	4
	0,3
	0,7
	0,07

	5
	0,4
	0,6
	0,06

	6
	0,5
	0,5
	0,05

	7
	0,6
	0,4
	0,04

	8
	0,7
	0,3
	0,03

	9
	0,8
	0,2
	0,02

	10
	0,9
	0,1
	0,01

	11
	1,0
	0
	0,0


· zmieszać zawartość probówek: 1 z 1
· po zmieszaniu roztworu odczytać absorbancję/turbidancję przy długości fali 450 nm, zerując aparat na wodę destylowaną

· zmieszać zawartość probówek: 2 z 2 

· po zmieszaniu roztworu odczytać absorbancję/turbidancję przy długości fali 450 nm, zerując aparat na wodę destylowaną itd.

· nie mieszać wszystkich roztworów od razu.

 Opracowanie wyników

· Wyniki zestawić w tabeli 
	Stężenie reagentów

heparyna/protamina
	Turbidancja, 450 nm

	0,0/0,1
	

	0,01/0,09
	

	0,02/0,08
	

	0,03/0,07
	

	0,04/0,06
	

	0,05/0,05
	

	0,06/0,04
	

	0,07/0,03
	

	0,08/0,02
	

	0,09/0,01
	

	0,1/0,0
	


· Sporządzić wykres zależności turbidancji od stężenia reagentów.                   

· Wyciągnąć wniosek – przy jakim stosunku molowym powstaje największa ilość trudno rozpuszczalnych kompleksów protaminy z heparyną?

· Określić trwałość kompleksów metodą Schaeppi-Tradwella.

