Szczegółowy plan ćwiczeń
Z przedmiotu: „Analiza instrumentalna” 

	II rok Farmacja – IV semestr

	L.P.
	Data
	Tematy ćwiczeń
(rok akademicki 2024/2025)

	1
	26, 27.02
	Ćwiczenia wstępne:

Regulamin pracy pracowni, przepisy BHP, widmo, wykres kalibracyjny i współczynnik kalibracji, podstawowe zasady pracy z pipetami automatycznymi.

	2
	05, 06.03
12, 13.03
19, 20.03
26, 27.03
02, 03.04
09, 10.04
16, 17.04
(07, 08.05-HPLC)

14, 15.05
	Polarymetria:

Identyfikacja węglowodorów i ilościowe oznaczanie glukozy w preparacie farmaceutycznym.

Refraktometria:

Identyfikacja wybranych związków chemicznych, ilościowe oznaczanie stężenia gliceryny w preparacie farmaceutycznym metodą refraktometryczną.

	3
	
	Spektrofotometria (VIS):

Pomiar absorbancji roztworu w świetle widzialnym i sposoby wyrażania stężenia.

	4
	
	Spektrofotometria (UV-VIS):

Spektrofotometryczne oznaczanie stężenia białka oraz jonów żelaza w preparacie farmaceutycznym.

	5
	
	Turbidymetria:

Oznaczanie stężenia albuminy metodą turbidymetryczną, stosunki molowe reagentów, trwałość kompleksów.

Nefelometria:
Punkt izoelektryczny białek.

	6
	
	 Pehametria i Potencjometria cz. I:
Charakterystyka elektrody pomiarowej, miareczkowanie potencjometryczne.

	7
	
	Pehametria i Potencjometria cz. II

Pojemność buforów o różnym pH i różnej sile jonowej, elektrody jonoselektywne.

	8
	
	Konduktometria:

Ilościowe oznaczanie elektrolitów metodą bezpośrednią i metodą miareczkowania konduktometrycznego.

	9
	
	Spektrofluorymetria:

Dobór długości fali promieniowania wzbudzającego i emitowanego, ustalenie dozwolonego zakresu stężeń.

	10
	07, 08.05
	IR

	11
	21, 22.05
	ASA

	12
	28, 29.05
	HPLC

	13
	04, 05.06
	GC


