NEFELOMETRIA

Temat: Punkt izoelektryczny białek 
Cel ćwiczenia - wyznaczenie punktu  izoelektrycznego kazeiny

Podstawą oznaczeń nefelometrycznych i turbidymetrycznych jest fizyczna niejednorodność próbki przejawiająca się występowaniem opalescencji lub zmętnienia. Za pomocą tych metod oznacza się stężenie substancji tworzących roztwory koloidowe o średnicy cząsteczek rzędu 1-100 nm i zawiesin, których wymiary cząstek przekraczają 100 nm. 

Podstawą nefelometrii jest pomiar natężenia światła rozproszonego.
       [image: image1.png]Turbidymetria

Zrodlo $wiatla

Detektor



               

Ćwiczenie 1. Wyznaczanie punktu izoelektrycznego 
                      kazeiny metodą nefelometryczną
Aparatura

Mętnościomierz 2100 AN

Odczynniki
· kwas octowy – 0,01 mol/l

· kwas octowy – 0,1 mol/l

· kwas octowy – 1 mol/l

· 0,2% kazeina w 0,1 mol/l octanie sodu 
Wykonanie 
· Do 9 ponumerowanych zlewek dodać kolejno wody destylowanej w objętości: 25,2;  23,25;  26,25;  25,5;  24;  21;  15;  3;  22,2 ml

· Do probówki nr 1 dodać 1,8 ml, a do probówki nr 2 dodać 3,75 ml kwasu octowego o stężeniu 0,01 mol/l

· Do probówek nr 3, 4, 5, 6, 7, 8 dodać kolejno w objętości: 0,75;  1,5;  3;  6;  12;  24 ml kwasu octowego o stężeniu 0,1 mol/l 

· Do probówki nr 9 dodać 4,8 ml kwasu octowego o stężeniu 1 mol/l

· Do wszystkich probówek dodać 3 ml 0,2% kazeiny w 0,1 mol/l octanie sodu. Roztwory wymieszać i po 5 minutach odczytać natężenie światła rozproszonego.
· Ilości wody destylowanej, kwasu octowego, kazeiny oraz wartości pH w poszczególnych probówkach podano w tabeli.
	Nr


	Woda

destylowana
	Kwas octowy, mol/l
	kazeina
	pH
	Natężenie światła rozproszonego

NEP

	
	
	0,01
	0,1
	1
	
	
	

	1
	25,2
	1,8
	
	
	3
	5,9
	

	2
	23,25
	3,75
	
	
	3
	5,6
	

	3
	26,25
	
	0,75
	
	3
	5,3
	

	4
	25,5
	
	1,5
	
	3
	5,0
	

	5
	24
	
	3
	
	3
	4,7
	

	6
	21
	
	6
	
	3
	4,4
	

	7
	15
	
	12
	
	3
	4,1
	

	8
	3
	
	24
	
	3
	3,8
	

	9
	22,2
	
	
	4,8
	3
	3,5
	


Opracowanie wyników
· Sporządzić wykres zależności natężenia światła rozproszonego (NEP) od pH.
· Z wykresu odczytać wartość pH odpowiadająca punktowi izoelektrycznemu kazeiny

