Izoenzymy N-acetylo-(-heksozoaminidazy

N-acetylo-β-D-heksozoaminidaza (HEX) (E.C.3.2.1.52) jest kwaśną egzoglikozydazą lizosomalną odszczepiającą reszty N-acetyloglukozoaminy (GlcNAc) lub N-acetylogalaktozoaminy (GalNAc) z nieredukującego końca łańcuchów oligosacharydowych glikokoniugatów. HEX jest glikoproteiną zbudowaną z łańcuchów polipeptydowych α i β. Łańcuchy te występują parami, w trzech możliwych kombinacjach. Wyróżnia się, zatem trzy izoenzymy HEX: izoenzym A-αβ, izoenzym B-ββ oraz izoenzym S-αα. U człowieka geny kodujące syntezę N-acetylo-β–heskozoaminidazy są zlokalizowane na dwóch różnych parach chromosomów - łańcuch α na chromosomie 15 pary a łańcuch β na chromosomie 5 pary.

Masa molowa izoenzym A waha się w granicach 96-110 kD. Jest on umiarkowanie wrażliwy na ogrzewanie i ulega inaktywacji po trzygodzinnym ogrzewaniu w 50oC w pH 5,0 lub przez pięć minut w 60o oraz podczas inkubacji w 37ow pH 2,8 przez 5 minut. HEX A przeważa w surowicy krwi, moczu, płynie stawowym. 

Izoenzym B o masie molowej 110-112 kD jest termostabilny. Występuje w największych ilościach w wątrobie łożysku i nerkach. 

Wrażliwość obu form na temperaturę jest przydatna w ich różnicowaniu. Inkubacja przez 5 minut w 60oC a także w 37oC w pH 2,8 inaktywuje tylko izoenzym A, nie wpływając na aktywność pozostałych form.

Aktywność HEX stwierdzono: nerce, wątrobie, błonie śluzowej żołądka i jelit, łożysku. W naturalnych oligosacharydach HEX hydrolizuje wiązania β-glikozydowe N-acetyloheksozoamin z innymi cukrami. Enzym ten również działa na drobnocząsteczkowe sztuczne substraty, takie jak pochodne p-nitrofenolu i metyloumbelliferonu. 

Zasada metody 
N-acetylo-β-D–heskozoaminidaza katalizuje hydrolizę wiązania β-glikozydowego pomiędzy N-acetyloglukozoaminą a 4-metyloumbeliferonem. Uwolniony 4-metyloumbeliferon fluoryzuje po naświetleniu lampą UV  Ryc.1

[image: image1.jpg]!
H—(IZ-H

H=C-H
H H=C-—H H
|
" H
4 - umbelliferylo -N-acelylo- N-acetylo-4~
A-D-giukozoamid

glukozoamlna
Absorbcja 320 nm
Fluorescencja 380nm

4 - mefylo
umbe\lrfer-on
360 nm
450 nm




Rycina 1. Hydroliza 4-umbelliferylo-N-acetylo-β-glukozoamidu przez N-acetylo-β–heksozoaminidazę

Zagadnienia do przygotowania:
1. Definicja i znaczenie biologiczne izoenzymów

2. Budowa N-acetylo-β–heksozoaminidazy

3. Metody wykrywania i oznaczania izoenzymów N-acetylo-β–heksozoaminidazy

Materiał i odczynniki:
1. Tkanka (nerka, wątroba)

2. Bufor elektrodowy ( 50mM bufor fosforanowy o pH 6,0 );

3. Bufor fosforanowo-cytrynianowy pH 2,8;

4. Bufor fosforanowo-cytrynianowy pH 4,7;

5. Bufor fosforanowo-cytrynianowy pH 5,0;

6. Bufor fosforanowo-cytrynianowy  pH 5,5;
7. Substrat I (4-metyloumbelliferylo-2-acetamido-2-deoxy--D-glukopiranozyd);

8. Substrat II (p-nitrofenylo-2-acetamido-2-deoksy-β-D-glukopiranozyd)

9. 30% metanol;

10. 200 mM bufor boranowy o pH 9,8.

Cel ćwiczenia:
Rozdział izoenzymów N-acetylo-(-heksozoaminidazy A i B na octanie celulozy. Wykazanie wpływu pod​wyższonej temperatury i obniżenia pH na stabilność izoenzymów HEX A i HEX B.
Wykonanie:
1. Przygotowanie homogenatów tkankowych do rozdziału elektroforetycznego
1.1 Przygotowanie homogenatów w buforze fosforanowo-cytrynianowym  pH 5,5:
1. Odważyć 500 mg tkanki, np. nerki lub wątroby
2. Dodać 4,5 ml buforu fosforanowo-cytrynianowego  pH 5,5. 

3. Tkankę zhomogenizować homogenizatorem nożowym przez 2 minuty. 

4. Homogenat odwirować przy 10.000 x g w ciągu 20 minut (12.000 obr./min, wirówka MPW 365) 

5. Płyn nadosadowy zachować do rozdziału elektroforetycznego.

1.2 Przygotowanie homogenatów w buforze fosforanowo-cytrynianowym  pH 5,0:
1. Odważyć 500 mg tkanki np. nerki lub wątroby

2. Dodać 4,5 ml buforu fosforanowo-cytrynianowego pH 5,0. 

3. Tkankę zhomogenizować homogenizatorem nożowym przez 2 minuty.

4. Homogenat odwirować przy 10.000 x g przez 20 minut (12.000 obr./min, wirówka MPW 365)

5. Płyn nadosadowy preinkubować w łaźni o temperaturze 60oC przez 20 minut.
1.3 Przygotowanie homogenatów w buforze fosforanowo-cytrynianowym pH 2,8:
1. Odważyć 500 mg tkanki np. nerki lub wątroby
2. Dodać 4,5 ml buforu fosforanowo-cytrynianowego pH 2,8.

3. Tkankę zhomogenizować homogenizatorem nożowym przez 2 minuty.

4. Homogenat odwirować przy 10.000 x g przez 20 minut (12.000 obr./min, wirówka MPW 365)

5. Płyn nadosadowy preinkubować w łaźni o temperaturze 37oC przez 15 minut.

2. Przygotowanie pasków z octanu celulozy
1. Trzy paski wymoczone przez dobę w 30% metanolu, wypłukać dwa razy wodą destylowaną i umieścić w 50 mM buforze fosforanowym o pH 6,0 na 15-30 minut. 
2. Przed umieszczeniem paska w aparacie do elektroforezy należy usunąć nadmiar buforu bibułą filtracyjną 
3. Rozdział elektroforetyczny

1. Rozdział przeprowadzić w aparacie do elektroforezy poziomej (Ryc. 2).

[image: image2.jpg]Pokrywa

¥
] (]
Bufor





Rycina 2. Schemat aparatu do elektroforezy białek na octanie celulozy

2. Po starannym umyciu aparatu napełnić kawałkami lodu dolną część.

3. Napełnić 50 mM buforem fosforanowym pH 6.0 komory elektrodowe dolnej części aparatu.

4. Zawiesić 3 paski z octanu celulozy tak, aby oba brzegi każdego paska były umieszczone w komorach wypełnionych 50 mM buforem fosforanowym pH 6,0. W komorze (-) powinna znajdować się linia startu.
5. Przeprowadzić preelektroforezę od katody (-) do anody (+) przy natężeniu prądu 20 mA napięcie 200V przez ok. 5 minut. 

6. Nanieść przygotowane homogenaty w buforach pH 5,5; 5,0 i 2,8 każdy na oddzielny pasek octanu celulozy przy pomocy pipety w ilości 30 (l w miejscu narysowanej linii startowej. 

7. Właściwą elektroforezę prowadzić przez 2 godziny przy napięciu 200V i natężeniu prądu 20 mA.
4.  Oznaczanie aktywności N-acetylo-(-heksozoaminidazy
Do oznaczeń aktywności N-acetylo-(-heksozoaminidazy należy użyć 40–krotnego rozcieńczenia homogenatu wątroby lub 150–krotnego rozcieńczenia homogenatu nerki.
Do probówki oznakowanej „0” odmierzyć 400 µl buforu fosforanowo-cytrynianowego  pH 4,7. 

Do probówek (oznakowanych od 1 do 3) dodać po 150 µl substratu II i po 200 µl buforu fosforanowo-cytrynianowego pH 4.7. Do próby oznaczonej „1” dodać 50 µl odpowiednio rozcieńczonej próby pH 5,5. Do próby oznaczonej „2” dodać 50 µl odpowiednio rozcieńczonej próby pH 5,0. Do próby oznaczonej „3” dodać 50 µl odpowiednio rozcieńczonej próby pH 2,8.  Następnie próby 0-3 inkubować w łaźni wodnej o temperaturze 37ºC przez 30 minut. Po tym czasie do każdej probówki dodać 1 ml buforu boranowego  pH 9,8. Ekstynkcje uwolnionego p-nitrofenolu zmierzyć spektrofotometrycznie wobec próby „0” przy długości fali 410 nm. Wpisać wartości ekstynkcji do zeszytu w tabeli I 

Tabela 1.

	Nr próby
	Rodzaj próby
	Wartość E410
	Liczba i jakość prążków po elektroforezie na octanie celulozy

	1
	Płyn nadosadowy w buforze 

fosforanowo-cytrynianowym

o pH 5,5
	
	

	2
	Płyn nadosadowy w buforze 

fosforanowo-cytrynianowym

o pH 5,0 po inkubacji w 60oC przez 20 minut
	
	

	3
	Płyn nadosadowy w buforze 

fosforanowo-cytrynianowym

o pH 2,8 po inkubacji w 37oC przez 15 minut
	
	


5. Wykrywanie izoenzymów
5.1. Sporządzenie substratu I:
1. Substrat I przygotować bezpośrednio przed użyciem

2. 2 mg 4-metyloumbelliferylo-2-acetamido-2-deoxy--D-glukopiranozydu (substrat I) rozpuścić w 10 ml buforu fosforanowo-cytrynianowego pH 4,0.

5.2. Przeprowadzenie reakcji barwnej N-acetylo-(-heksozoaminidazy na elektroforogramach:
1. Po zakończonej elektroforezie należy wyłączyć zasilacz aparatu do elektroforezy, a z paskami z octanu celulozy zawierającymi elektroforogramy .
2. Z aparatu do elektroforezy wodę z roztopionego lodu i bufor fosforanowy należy wylać do zlewu, a aparat starannie umyć
3. Na płytce szklanej (ryc. 3) umieścić paski z bibuły filtracyjnej Whatman 1 

4. Nasączyć je przygotowanym bezpośrednio przed użyciem roztworem substratu I (4-metyloumbelliferylo-2-acetamido-2-deoxy--D-glukopiranozydu)
5.  Paski octanu celulozy z materiałem badanym po elektroforezie ułożyć na paskach bibuły nasączonych substratem 

6. Przykryć drugą płytą szklaną, zawinąć w wilgotną ligninę i folię (Ryc. 3.)

7. Umieścić w cieplarce o temperaturze 37oC na ok. 30 minut.

8. Wyniki odczytać umieszczając płytkę szklaną z elektroforogramami pod lampą ultrafioletową.

[image: image3.jpg]Folia, ——> \ PtyTka szklana

L T Y T T T L T T T L R T T T T T T T T TTT T

IZOENZY MWt i o
NA OCTANIE CELULOZ¥





Rycina 3. Sposób uwidaczniania izoenzymów N-acetylo-(-heksozoaminidazy A i B po elektroforezie na paskach octanu celulozy.

6. Przechowywanie pasków z octanu celulozy

1. Po odczytaniu wyników, paski z octanu celulozy przemyć dwukrotnie wodą destylowaną 

2. Umieścić w naczyniu wypełnionym 30% metanolem.
Piśmiennictwo:
1. Ostrowska L., Zwierz K., Koniusz Z., Gindzieński A., (1993): Rola, właściwości i znaczenie kliniczne N-acetylo-(-heksozoaminidazy. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, t. 47, nr 1, s. 67-79.
2. Zwierz K. (red), (1994): Ćwiczenia z Biochemii dla studentów Wydziału Farmaceutycznego Wydawnictwo Uczelniane Akademia Medyczna Białystok
3. Zwierz K., Juszkiewicz J., Arciuch L., Gindzieński A., (1992):N-acetylo-(-heksozoaminidaza-enzym chorób Tay- Sachsa i Sandhoffa., Postępy Biochemii, t.38, nr 3, s. 127-132.
