Wyznaczanie szybkości maksymalnej

i stałej Michaelisa reakcji enzymatycznej

Prędkość (szybkość) reakcji enzymatycznej mierzymy ilością substratu przekształcanego przez enzym w jednostce czasu. Katalityczne działanie enzymu polega na uaktywnieniu substratu przez wytworzenie z nim przejściowego kompleksu, który następnie rozpada się na produkt(y) reakcji i wolny enzym:

E + S                  ES                   E + P

E - enzym,   S - substrat,   ES -kompleks: enzym-substrat,   P - produkt.

Kompleks Enzym-Substrat powstaje w wyniku “skutecznego zderzenia” cząsteczki enzymu z cząsteczką substratu, to znaczy takiego zderzenia, po którym obie cząsteczki uzyskają dostateczną energię do wejścia w reakcję chemiczną. Przy stałym stężeniu enzymu liczba takich zderzeń wzrasta wraz ze wzrostem stężenia substratu. Przy niedoborze substratu w układzie reagującym nie wszystkie cząsteczki enzymu biorą udział w reakcji. Zwiększenie stężenia substratu powoduje, iż więcej cząsteczek enzymu wejdzie w kontakt z substratem. Z tego powodu prędkość reakcji enzymatycznej rośnie wraz ze wzrostem stężenia substratu. Po osiągnięciu pewnej wartości stężenia wszystkie cząsteczki enzymu wchodzą w kontakt z substratem. Dalszy wzrost stężenia substratu nie zwiększa prędkości reakcji enzymatycznej. Przy nadmiarze substratu prędkość reakcji enzymatycznej osiąga wartość zwaną prędkością maksymalną (Vmax). Prędkości tej nie można zwiększyć przez dalszy wzrost stężenia substratu (przy stałym stężeniu enzymu). Prędkość maksymalna reakcji enzymatycznej jest osiągana przy całkowitym wysyceniu enzymu substratem. Niektóre reakcje enzymatyczne osiągają prędkość maksymalną już przy małym stężeniu substratu. Mówimy, że istnieje wówczas duże powinowactwo enzymu do substratu. W niektórych przypadkach prędkość maksymalna jest osiągalna przy dużych stężeniach substratu. W tej sytuacji mówimy, że enzym wykazuje małe powinowactwo do substratu. Zależność szybkości reakcji od stężenia substratu opisuje równanie Michaelisa-Menten.

Stała Michaelisa (Km) – jest to takie stężenie substratu, przy którym szybkość reakcji enzymatycznej jest równa połowie szybkości maksymalnej (Vmax) tej reakcji. Stała ta jest wyrażana w molach na dm³ i określa powinowactwo enzymu do substratu: im jest mniejsza, tym powinowactwo jest większe, natomiast duża wartość tej stałej mówi o małym powinowactwie enzymu do substratu. Wartość stałej Km dla większości enzymów przyjmuje wartości z zakresu 10-3 do 10-5 mol/dm3

Zagadnienia do przygotowania:

- Szybkość reakcji enzymatycznej

- Wpływ stężenia substratu na szybkość reakcji enzymatycznej

- Szybkość maksymalna (Vmax) reakcji enzymatycznej

- Stała Michaelisa

- Graficzne metody wyznaczania stałej Michaelisa

Materiały i odczynniki:

- 200 mM bufor boranowy pH 9,8

- bufor fosforanowo-cytrynianowy pH 4,7

- p-nitrofenylo-2-acetamido-2-deoksy-(-D-glukopiranozyd (substrat);

- 0,25 mM p-nitrofenol;

Cel ćwiczenia:

Wyznaczenie szybkości maksymalnej (Vmax) i stałej Michaelisa (KM) dla reakcji katalizowanej przez N-acetylo-β-heksozoaminidazę

Wykonanie:

Szybkości maksymalną (Vmax) i stałą Michaelisa (KM) oznaczamy w homogenatach wątroby lub nerki

- Oznaczanie aktywności N-acetylo-(-heksozoaminidazy

Oznaczenia aktywności enzymu wykonujemy w probówkach Eppendorfa.

1.1. Wykres kalibracyjny p-nitrofenolu (pNP)

Wzorzec p-nitrofenolu należy rozcieńczyć wodą redest. wg tabeli I. Następnie do każdej probówki dodać po 1 ml buforu boranowego pH 9,8. W zeszycie sporządzić Tab. I. Ekstynkcję zmierzyć spektrofotometrycznie przy długości fali 410 nm i wpisać w odpowiedniej kolumnie w tabeli jej wartości (E410).

Tabela I.

| Nr probówki | Objętość wzorca (0,25 mM pNP) [ml] | Objętość wody [ml] | Objętość 200 mM buforu boranowego o pH 9,8 [ml] | Ilość nmoli pNP w próbie | Wartość E410 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | - | 0,4 | 1,0 | 0 |  |
| 1 | 0,05 | 0,35 | 1,0 | 12,5 |  |
| 2 | 0,1 | 0,3 | 1,0 | 25 |  |
| 3 | 0,2 | 0,2 | 1,0 | 50 |  |
| 4 | 0,3 | 0,1 | 1,0 | 75 |  |
| 5 | 0,4 | - | 1,0 | 100 |  |

- Wyznaczanie szybkości maksymalnej i stałej Michaelisa reakcji enzymatycznej na podstawie oznaczenia uwolnionego p-nitrofenolu (pNP)

2.1. Sporządzenie rozcieńczeń substratu:

Studenci wykonują te zadanie w trzech zespołach. Jeden „zestaw” rozcieńczeń wystarczy dla 6 osób.

Do 5 probówek wirowniczych o numerach I, II, III, IV i V dodać odpowiednio 0,01; 0,05; 0,1; 0,2; i 0,5 ml substratu oraz 0,99; 0,95; 0,9; 0,8 i 0,5 ml buforu fosforanowo-cytrynianowego pH 4,7.

2.2. Inkubacja:

Do oznaczeń szybkości maksymalnej (Vmax) i stałej Michaelisa (KM) należy użyć 40–krotnego rozcieńczenia homogenatu wątroby lub 150–krotnego rozcieńczenia homogenatu nerki.

Do probówki oznakowanej „0” odmierzyć 400 µl buforu fosforanowo-cytrynianowego  pH 4,7.

Do probówek Eppendorfa (oznakowanych od 1 do 5) dodać po 150 µl rozcieńczonego substratu odpowiednio z probówek I, II, III, IV i V, a do probówki o numerze 6 dodać 150 µl substratu nierozcieńczonego.

Do probówek 1-6 dodać po 200 µl buforu fosforanowo-cytrynianowego pH 4,7 oraz 50 µl odpowiednio rozcieńczonej próby.  Następnie próby 0-6 inkubować w łaźni wodnej o temperaturze 37ºC przez 30 minut. Po tym czasie do każdej probówki dodać 1 ml buforu boranowego  pH 9,8.

2.3. Oznaczanie uwolnionego pNP

Na spektrofotometrze odczytać ekstynkcję wszystkich prób od 1 do 6 przy długości fali 410 nm w stosunku do próby kontrolnej (probówki oznakowanej jako „0”) i wpisać do odpowiedniej kolumny w tabeli II. Ilość uwolnionego produktu odczytać z wykresu kalibracyjnego dla pNP. Następnie obliczyć ilość uwolnionego produktu w 1 dm3 inkubatu oraz prędkość reakcji czyli ilość nmoli rozłożonego substratu w czasie 1 minuty. W zeszycie sporządzić Tab. II.

Tabela II

| Nr próbki | Wartość E410 | Ilość powstałego produktu (pNP) w ciągu 30 minut | Prędkość reakcji (V) [w nmol/dm3 rozłożonego pNP NAG w czasie 1min] |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | w 400µl inkubatu | w 1 dm3 inkubatu |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

  - Obliczenie prędkości reakcji enzymatycznej (V)

Prędkość reakcji enzymatycznej (V) w poszczególnych próbach można wyliczyć na podstawie poniższego przykładu:

Jeżeli E410 wynosi 0,550 to odpowiada ona 45 nmolom powstałego pNP w 400 (l inkubatu,

w 400 (l inkubatu powstaje 45 nmoli pNP w czasie 30 min.

w 1.000.000 (l (1dm3) powstaje  x   nmoli pNP w czasie 30 min.

x = 112.500 nmoli pnNP w 1 dm3 inkubatu

w czasie 30 min powstaje 112.500 nmoli pNP w 1 dm3 inkubatu

w czasie 1 min        powstaje       y       nmoli pNP w 1 dm3 inkubatu

y = 3750 nmoli / min / dm3;

- Obliczanie stężenia substratu [S] w mieszaninach inkubacyjnych:

Sporządzić w zeszycie Tabelę III i uzupełnić wyliczenia stężeń substratu w kolejnych próbkach inkubatu

Tabela III

| Nr próbki | Objętość nierozcieńczonego substratu [ml] | Objętość buforu fosforanowo- -cytrynianowego o pH 4,7 [ml] | Rozcieńczenie substratu | Stężenie substratu (pNPNAG) w inkubacie [mmoli/dm3] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | - | 1,00 | - |  |
| 1 | 0,01 | 0,99 | 100 × |  |
| 2 | 0,05 | 0,95 | 20 × |  |
| 3 | 0,10 | 0,90 | 10 × |  |
| 4 | 0,20 | 0,80 | 5 × |  |
| 5 | 0,50 | 0,50 | 2 × |  |
| 6 | 1,00 | - | - | 2,500 |

Masa molowa p-nitrofenylo-N-acetyloglukozaminy wynosi 342,3 g.

w 60.000 µl (60 ml) roztworu substratu jest 138 mg

w 150 µl  roztworu substratu jest  x

x = 0,345 mg

w  400 µl (150 µl substratu + 50 µl enzymu + 200 µl buforu) mieszaniny inkubacyjnej jest 0,345 mg pNPNAG

w 1.000.000 µl (1000 ml = 1 dm3)  jest     y

y = 862,5 mg

1 mmol  zawiera  342,3 mg pNPNAG

z   mmoli  pNPNAG  zawiera  862,5 mg

z = 2,5 mmola pNPNAG/dm3

czyli stężenie substratu (pNPNAG) w inkubacje wynosi 2,5 mmola/dm3.

- Graficzne wyznaczanie stałej Michaelisa

W zeszycie należy sporządzić wykresy zależności szybkości reakcji enzymatycznej (V) od stężenia substratu [S]

- metodą wg Michaelisa-Mentena (patrz przykład w punkcie 5.1.)

- metodą wg Lineweavera-Burka (patrz przykład w punkcie 5.2.)

- metodą wg Hofstee-Eadiego (patrz przykład w punkcie 5.3.)

5. Przykłady graficznego przedstawienia zależności szybkości reakcji od stężenia substratu

(V)–szybkość reakcji enzymatycznej

Vmax – szybkość maksymalna,

[S] – stężenie substratu,

KM – stała Michaelisa

5.1. wg Michaelisa-Mentena:

V = Vmax[S] ( KM + [S]

5.2. wg Lineweavera-Burka:

1( V = KM + [S] ( Vmax[S]

5.3. wg Hofstee-Eadiego:

V = Vmax - ( ( [S]

Piśmiennictwo:

- Bańkowski E(red.), (2008): Biochemia. Podręcznik dla studentów uczelni medycznych, Elsevier Urban & Partner,  Wrocław, s. 37-64

- Stryer L., (2000): Biochemia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 198-213.

- Witwicki J., Ardelt W. (red.), (1989): Elementy enzymologii, PWN, Warszawa, s. 38-61, 230-234.

- Zwierz K. (red), (1994): Ćwiczenia z Biochemii dla studentów Wydziału Farmaceutycznego Wydawnictwo Uczelniane Akademia Medyczna Białystok