ĆWICZENIE 4

Wpływ promieniowania UV na kolagen i DNA fibroblastów skóry. Przykłady antyoksydantów przeciwdziałających fotostarzeniu skóry

Studenci zostaną zapoznani teoretycznie z metodyką i wynikami badań dotyczących oceny wpływu promieniowania UVA i UVB na DNA i kolagen w fibroblastach skóry ludzkiej hodowanych in vitro oraz przykładami ochronnego działania substancji pochodzenia naturalnego mogącymi mieć zastosowanie w produktach kosmetycznych.

- Izolacja DNA z fibroblastów poddanych naświetlaniu UVA i UVB. Elektroforeza DNA w żelu agarozowym.

Materiał i odczynniki:

Próbki DNA

Bufor obciążający do nakładania próbki na żel

Marker wielkocząsteczkowy wielkości DNA (pz)

Marker niskocząsteczkowy wielkości DNA (pz)

Agaroza

Bufor TBE (Tris/kwas borowy/EDTA) pH = 8.0

Roztwór bromku etydyny 10mg/ml

Wykonanie:

- Przygotowanie żelu agarozowego:

Przygotować 2% (w/v) roztwór agarozy w buforze TBE. Odważyć odpowiednią ilość agarozy i dodać określoną objętość buforu TBE (W zależności od wielkości aparatu do elektroforezy). Ogrzewać roztwór w kuchence mikrofalowej do całkowitego rozpuszczenia agarozy, nie dopuszczając do wrzenia. Odczekać lub schłodzić roztwór pod bieżącą wodą do temperatury około 60°C (naczynie można utrzymać w dłoni) i dodać 10 μl roztworu bromku etydyny. Po dokładnym i szybkim wymieszaniu, żel wylać do sanek, nałożyć grzebienie i pozostawić do polimeryzacji (co najmniej 0,5 godziny). Po polimeryzacji wyciągnąć grzebienie i zalać żel buforem TBE.

- Przygotowanie roztworów DNA do naniesienia na żel:

Do przygotowanych próbek DNA dodać odpowiednią ilość 6 x stężonego buforu próbkowego, tak aby uzyskać 1 x stężenie końcowe jego składników. Końcowa objętość nanoszonej próbki nie powinna przekraczać 20 l.

1

- Nałożenie próbek na żel:

Każdą próbkę nanosić do kolejnej studzienki uważając aby nie przebić dna żelu i nie stracić próbki. Do pierwszych studzienek każdego rzędu nanieść po 5 μl markera wielkocząsteczkowego lub niskocząsteczkowego.

Po naniesieniu próbek napełnić aparat do elektroforezy buforem TBE tak, aby żel był przykryty buforem. Podłączyć odpowiednio kable do zasilacza (próbki DNA migrują w kierunku dodatniej anody) i prowadzić elektroforezę pod napięciem 100 V przez około 60 min. Na początku elektroforezy sprawdzić czy w odpowiednim kierunku migrują rozdzielane próbki DNA.

- Zakończenie elektroforezy:

Aparat odłączyć od źródła prądu, żel opłukany w naczyniu z wodą destylowaną przenieść pod transiluminator UV. Dokonać analizy żelu.

- Opracowanie wyników:

Określić przybliżoną wielkość genomowego DNA izolowanego z komórek kontrolnych (nie poddanych naświetlaniu) i z komórek naświetlanych UVA i UVB oraz wyciągnąć odpowiednie wnioski.

- Pomiar zdolności antyoksydacyjnej wybranych antyoksydantów i naparów metodą redukcji rodnika DPPH

Antyoksydanty są to związki, które w niewielkich stężeniach ochraniają organizm przed działaniem wolnych rodników. Występują m.in. w ziołach, kawie, herbacie, kakao oraz innych produktach pochodzenia roślinnego. Ekstrakty roślinne bogate w polifenole i flawonoidy wykazują silne właściwości antyoksydacyjne, związane z obecnością kilku grup hydroksylowych. Zdolności antyoksydacyjne zależą od położenia i liczby grup hydroksylowych; większa ich ilość nasila właściwości antyoksydacyjne.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie z metodyką pomiaru zdolności antyoksydacyjnych wybranych preparatów i naparów z użyciem syntetycznego rodnika DPPH (1,1-difenylo-2-pikrylohydrazyl). DPPH jest stabilnym wolnym rodnikiem i ma niesparowany elektron na powłoce walencyjnej na jednym z atomów azotu tworzących mostek azotowy. Jego alkoholowy roztwór ma ciemnofioletową barwę. W reakcji z substancją, która może oddawać atom wodoru tworzy formę zredukowaną DPPH i wówczas zanika fioletowe zabarwienie roztworu. Zmianę tę można monitorować spektrofotometrycznie. Stopień zmiany barwy roztworu DPPH po dodaniu do niego roztworu zawierającego antyoksydanty jest miarą ich zdolności do zmiatania wolnych rodników.

2

Rys. 1. DPPH a) wolny rodnik, b) forma zredukowana

Wykonanie:

- Przygotowanie roztworów i naparów antyoksydantów:

  - 1 mM wodny roztwór kwasu askorbinowego, 0,5% napary wybranych herbat, kaw i ziół. 1g

badanego antyoksydantu zalano 100ml wody o temperaturze 90 oC. Po upływie 8 minut napar sączono i chłodzono do temperatury pokojowej. Napary rozcieńczono wodą w stosunku 1:1.

- Przygotowanie 0,5 mM alkoholowego roztworu rodnika DPPH.

Roztwór przygotowano rozpuszczając 19,71 mg DPPH w 100 ml etanolu. Otrzymany

roztwór	rozcieńczono tak, aby jego absorbancja przy długości fali λ = 517 nm wynosiła ok.1,0

(odczytywana wobec etanolu).

3. Pomiar absorbancji

Do 2,5 ml roztworu DPPH rozpuszczonego w etanolu dodać 33 µl próby badanej (roztwór witaminy C, napary) i po wymieszaniu odstawić na 15 minut. Po 15 minutach wykonać pomiar absorbancji naparów wobec próby kontrolnej (etanolu).

4. Obliczenia

Zdolność badanego antyoksydantu do przeciwdziałania reakcji utleniania obliczyć ze wzoru:

% inhibicji = 100 (Ao – AB) / Ao

Ao – absorbancja rodnika DPPH

AB – wartość absorbancji badanego roztworu zawierającego antyoksydant

3

4